ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку твердотопливной

блочно-модульной котельной установки (МКУ)

| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость модульной котельной |
| --- |
| Дата заполнения |  |
| Наименование организации |  |
| Ответственное лицо |  |
| Тел/факс, e-mail |  |
| Объем работ, поручаемых исполнителю | проектирование поставка оборудования |
| Назначение котельной | отопление горячее водоснабжение отопление и горячее водоснабжение |
| Общая теплопроизводительность | _______________ МВт |
| Распределение тепловой нагрузки | отопление ______________ МВт горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________ МВт |
| Вид топлива | каменный, бурый уголь древесное топливо уголь/резервное дрова |
| Вид топочного устройства котла | Ручная топка Механическая топка |
| Категория котельной | I (резервирование оборудования требуется) II (резервирование оборудования не требуется) |
| Исходная вода на входе в котельную | температура _____________°С давление ________________ МПа |
| Характеристики топлива | марка, ____________________ калорийность, ккал/кг ____________ размер кусков , мм __________________ |
| Водоподготовка котельной | без водоподготовки система Комплексон выбор согласно химическому составу исходной воды |
| Комплектация автоматики | только ручное управление автоматическое наполнение бака аккумулятора автоматическая подпитка блокировка оборудования в критических ситуациях иное (указать) |
| Блок учета расхода | топлива тепловой энергии исходной воды подпиточной воды электроэнергии |
| Наличие вспомогательных помещений | сантехнический узел душевая комната оператора комната приема пищи |
| Система топливоподачи | скребковый транспортер СКИПовый подъемник с дробилкой угля без дробилки |
| Система шлакозолоудаления | транспортер в отвалом транспортер с бункером шлакосборником золоуловители |
| Климатические условия | регион поставки котельной |

Дополнительные условия: _________________

Подпись Заказчика:

_____________________  /____________________ /

Заполненный опросный лист просим отправить на электронную почту: kotel@spe.su